## ПРАЙС-ЛИСТ
ООО "СЕНСОРМАТИКА" официальный партнер завода RGP +7 (800) 775-74-53 ¦+7 (499) 322-27-55 ¦ +7 (812) 407-22-08 ¦ info@sensormatica.ru
Артикул | Наименование датчика | Тариф. (с НДС 20%) | БРЕНД | Партия (шт.) | Физическая величина (среда) | Серия (тип) | Применение | Исполнение | Выходной сигнал (управление)
TU-K02 ECO PT1000 | Канальный датчик температуры 250 мм. | 1350 | RGP | 100 | Температура | ECO | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-00 ECO PT1000 | Накладной датчик температуры | 800 | RGP | 100 | Температура | ECO | Накладной | Кабельный | PT1000
TS-E00 ECO PT1000 | Уличный датчик температуры IP54 | 800 | RGP | 100 | Температура | ECO | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-E01 ECO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха IP65 | 1350 | RGP | 100 | Температура | ECO | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-R00 ECO PT1000 | Датчик температуры для помещений | 1000 | RGP | 100 | Температура | ECO | Комнатный | Корпусный | PT1000
TS-R01 ECO PT1000 | Комнатный датчик температуры | 900 | RGP | 100 | Температура | ECO | Комнатный | Корпусный | PT1000
TU-K02 ECO NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры 250 мм. | 1100 | RGP | 100 | Температура | ECO | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-00 ECO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры | 700 | RGP | 100 | Температура | ECO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TS-E00 ECO NTC10k (3950) | Уличный датчик температуры IP54 | 700 | RGP | 100 | Температура | ECO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-E01 ECO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха IP65 | 1150 | RGP | 100 | Температура | ECO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-R00 ECO NTC10k (3950) | Датчик температуры для помещений | 700 | RGP | 100 | Температура | ECO | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-R01 ECO NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры | 700 | RGP | 100 | Температура | ECO | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3950)
TU-00 ECO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры | 600 | RGP | 100 | Температура | ECO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K100 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-K150 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-K200 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1700 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-K250 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-K300 PT1000 | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-D11 PT1000 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | PT1000
TU-D12 PT1000 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | PT1000
TU-01 PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1100 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT1000
TU-02 PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1100 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT1000
TU-C01 PT1000 | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT1000
TS-C00 PT1000 | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Корпусный | PT1000
TS-C01 PT1000 | Накладной датчик температуры | 1700 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Корпусный | PT1000
TS-K100 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K150 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 1900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K200 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K250 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2200 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K300 PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-E01 PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха | 1700 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-E02 PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-E03 PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-R01 PT1000 | Комнатный датчик температуры | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Комнатный | Корпусный | PT1000
TU-K100 PT100 | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT100
TU-K150 PT100 | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT100
TU-K200 PT100 | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1700 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT100
TU-K250 PT100 | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT100
TU-K300 PT100 | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | PT100
TU-D11 PT100 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | PT100
TU-D12 PT100 | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | PT100
TU-01 PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1100 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT100
TU-02 PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1100 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT100
TU-C01 PT100 | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | PT100
TS-C00 PT100 | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Корпусный | PT100
TS-E01 PT100 | Датчик температуры наружного воздуха | 1700 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | PT100
TS-E02 PT100 | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2000 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | PT100
TS-R01 PT100 | Комнатный датчик температуры | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Комнатный | Корпусный | PT100
TU-K100 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K150 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K200 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K250 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K300 NTC10k (3950) | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-D11 NTC10k (3950) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-D12 NTC10k (3950) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-01 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-02 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-C01 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TS-C00 NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-E01 NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-E02 NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-R01 NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3950)
TU-K100 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K150 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 150 мм | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K200 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1500 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K250 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 250 мм | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K300 NTC10k (3435) | Канальный датчик температуры в гильзе 300 мм | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-D11 NTC10k (3435) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-D12 NTC10k (3435) | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-01 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-02 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-C01 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TS-C00 NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-E01 NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха | 1600 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-E02 NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Наружный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-R01 NTC10k (3435) | Комнатный датчик температуры | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3435)
TU-K100 NTC12k | Канальный датчик температуры в гильзе 100 мм | 1200 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC12k
TU-K200 NTC12k | Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Канальный | Кабельный | NTC12k
TU-D11 NTC12k | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 50 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC12k
TU-D12 NTC12k | Погружной кабельный датчик температуры жидкости 80 мм. G1/2 | 1800 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Врезной | Кабельный | NTC12k
TU-01 NTC12k | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 900 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC12k
TU-C01 NTC12k | Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов | 1300 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Накладной | Кабельный | NTC12k
TS-R01 NTC12k | Комнатный датчик температуры | 1400 | RGP | 50 | Температура | STANDART | Комнатный | Корпусный | NTC12k
TU-D11 PRO PT1000 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | PT1000
TU-D12 PRO PT1000 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | PT1000
TU-K100 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-K200 PRO PT1000 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | PT1000
TU-01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT1000
TU-02 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT1000
TU-C01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 1800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT1000
TS-K100 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K150 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K200 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K250 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-K300 PRO PT1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT1000
TS-E01 PRO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-E02 PRO PT1000 | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | PT1000
TS-R01 PRO PT1000 | Комнатный датчик температуры | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Комнатный | Корпусный | PT1000
TS-С01 PRO PT1000 | Накладной датчик температуры | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Корпусный | PT1000
TS-D50 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT1000
TS-D80 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT1000
TS-D100 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT1000
TS-D150 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 3250 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT1000
TS-D200 PRO PT1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 3500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT1000
TU-D11 PRO PT100 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | PT100
TU-D12 PRO PT100 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | PT100
TU-K100 PRO PT100 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | PT100
TU-K200 PRO PT100 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | PT100
TU-01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT100
TU-02 PRO PT100 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT100
TU-C01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 1800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | PT100
TS-K100 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT100
TS-K150 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT100
TS-K200 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT100
TS-K250 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT100
TS-K300 PRO PT100 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2800 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | PT100
TS-E01 PRO PT100 | Датчик температуры наружного воздуха | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | PT100
TS-E02 PRO PT100 | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | PT100
TS-R01 PRO PT100 | Комнатный датчик температуры | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Комнатный | Корпусный | PT100
TS-С01 PRO PT100 | Накладной датчик температуры | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Корпусный | PT100
TS-D50 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT100
TS-D80 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2750 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT100
TS-D100 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT100
TS-D150 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 3250 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT100
TS-D200 PRO PT100 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 3500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | PT100
TU-D11 PRO Ni1000 | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | Ni1000
TU-D12 PRO Ni1000 | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | Ni1000
TU-K100 PRO Ni1000 | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | Ni1000
TU-K200 PRO Ni1000 | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | Ni1000
TU-01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | Ni1000
TU-02 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | Ni1000
TU-C01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | Ni1000
TS-K100 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | Ni1000
TS-K150 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | Ni1000
TS-K200 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | Ni1000
TS-K250 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | Ni1000
TS-K300 PRO Ni1000 | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 3000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | Ni1000
TS-E01 PRO Ni1000 | Датчик температуры наружного воздуха | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | Ni1000
TS-E02 PRO Ni1000 | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | Ni1000
TS-R01 PRO Ni1000 | Комнатный датчик температуры | 2200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Комнатный | Корпусный | Ni1000
TS-С01 PRO Ni1000 | Накладной датчик температуры | 2700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Корпусный | Ni1000
TS-D50 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | Ni1000
TS-D80 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 3000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | Ni1000
TS-D100 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 3200 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | Ni1000
TS-D150 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 3500 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | Ni1000
TS-D200 PRO Ni1000 | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 3700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | Ni1000
TU-D11 PRO NTC10k (3435) | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-D12 PRO NTC10k (3435) | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K100 PRO NTC10k (3435) | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-K200 PRO NTC10k (3435) | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 1700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-02 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TU-C01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 1700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3435)
TS-K100 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-K150 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-K200 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-K250 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-K300 PRO NTC10k (3435) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-E01 PRO NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-E02 PRO NTC10k (3435) | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-R01 PRO NTC10k (3435) | Комнатный датчик температуры | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-С01 PRO NTC10k (3435) | Накладной датчик температуры | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-D50 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-D80 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2650 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-D100 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 2900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-D150 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 3150 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3435)
TS-D200 PRO NTC10k (3435) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 3400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3435)
TU-D11 PRO NTC10k (3950) | Погружной датчик температуры воды 50 мм. G1/2 | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-D12 PRO NTC10k (3950) | Погружной датчик температуры воды 80 мм. G1/2 | 2300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K100 PRO NTC10k (3950) | Кабельный погружной датчик температуры 100 мм. | 1600 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-K200 PRO NTC10k (3950) | Кабельный погружной датчик температуры 200 мм. | 1700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 30 мм. | 1300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-02 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры в гильзе 50 мм. | 1300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TU-C01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры для трубопроводов | 1700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Кабельный | NTC10k (3950)
TS-K100 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм. | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-K150 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 150 мм. | 2000 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-K200 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм. | 2100 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-K250 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 250 мм. | 2300 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-K300 PRO NTC10k (3950) | Канальный (погружной) датчик температуры 300 мм. | 2700 | RGP | 50 | Температура | PRO | Канальный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-E01 PRO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-E02 PRO NTC10k (3950) | Датчик температуры наружного воздуха (быстродействующий) | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Наружный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-R01 PRO NTC10k (3950) | Комнатный датчик температуры | 1900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Комнатный | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-С01 PRO NTC10k (3950) | Накладной датчик температуры | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Накладной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-D50 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 50 мм. G1/2 | 2400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-D80 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 80 мм. G1/2 | 2650 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-D100 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 100 мм. G1/2 | 2900 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-D150 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 150 мм. G1/2 | 3150 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-D200 PRO NTC10k (3950) | Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры 200 мм. G1/2 | 3400 | RGP | 50 | Температура | PRO | Врезной | Корпусный | NTC10k (3950)
TS-K1-IP30 | Реле температуры 1 метр (IP30) | 4000 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K2-IP30 | Реле температуры 2 метра (IP30) | 4200 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K3-IP30 | Реле температуры 3 метра (IP30) | 4400 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K4-IP30 | Реле температуры 4 метра (IP30) | 4600 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K6-IP30 | Реле температуры 6 метров (IP30) | 5000 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K1-IP54 | Реле температуры 1 метр (IP54) | 5000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K2-IP54 | Реле температуры 2 метра (IP54) | 5250 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K3-IP54 | Реле температуры 3 метра (IP54) | 5500 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K4-IP54 | Реле температуры 4 метра (IP54) | 5750 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K6-IP54 | Реле температуры 6 метров (IP54) | 6000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K1-IP65 | Реле температуры 1 метр (IP65) | 5000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K2-IP65 | Реле температуры 2 метра (IP65) | 5250 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K3-IP65 | Реле температуры 3 метра (IP65) | 5500 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K4-IP65 | Реле температуры 4 метра (IP65) | 5750 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K6-IP65 | Реле температуры 6 метров (IP65) | 6000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K1.5-060 | Термостат 0...60 для помещений IP54 | 2000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Комнатный | Корпусный | Релейный
TS-K1.5-3535 | Термостат -35...35 для помещений IP54 | 2000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Комнатный | Корпусный | Релейный
WPF15-ROOM | Комнатный термостат 10-30 градусов | 2000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Комнатный | Корпусный | Релейный
WPF15-T2090 | Накладной регулируемый термостат 20-90 градусов | 2000 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Накладной | Корпусный | Релейный
WPF15-K090 | Погружной регулируемый термостат 0-90 градусов | 2200 | RGP | 10 | Температура | Термостат | Врезной | Корпусный | Релейный
TS-K02-10 | Канальный одноступенчатый термостат 10 градусов, 200 мм. | 1500 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K02-25 | Канальный одноступенчатый термостат 25 градусов, 200 мм. | 1500 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-K02-90 | Термостат электрокалорифера стержневой 90 градусов, 200 мм | 1500 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TU-K02-90 | Термостат электрокалорифера стержневой 90 градусов, 200 мм. | 1300 | RGP | 25 | Температура | Термостат | Канальный | Кабельный | Релейный
TS-1 LEFOO | Реле температуры 1 метр | 5000 | LEFOO | 20 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-2 LEFOO | Реле температуры 2 метра | 5250 | LEFOO | 20 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-3 LEFOO | Реле температуры 3 метра | 5500 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-4 LEFOO | Реле температуры 4 метра | 5750 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-6 LEFOO | Реле температуры 6 метров | 6250 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
TS-11,5 LEFOO | Реле температуры 11,5 метров | 7500 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Канальный | Корпусный | Релейный
LEFOO-IP42 | Защитная крышка для термостата IP42 | 400 | LEFOO | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
LEFOO-IP55 | Защитный корпус для термостата IP55 | 1500 | LEFOO | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
TS-30 | Реле температуры с термобалоном -30…0 градусов | 4500 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Комнатный | Корпусный | Релейный
TS-40 | Реле температуры с термобалоном 0…40 градусов | 4500 | LEFOO | 16 | Температура | Термостат | Комнатный | Корпусный | Релейный
LF32-02 | Датчик перепада давления 20-200 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-03 | Датчик перепада давления 30-300 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-04 | Датчик перепада давления 40-400 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-05 | Датчик перепада давления 50-500 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-06 | Датчик перепада давления 60-600 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-10 | Датчик перепада давления 100-1000 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-15 | Датчик перепада давления 100-1500 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-20 | Датчик перепада давления 200-2000 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LF32-25 | Датчик перепада давления 500-2500 Па | 1500 | LEFOO | 50 | Давление | Реле | Канальный | Корпусный | Релейный
LFM108-101G-VL | Преобразователь давления 0-10В 100 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-251G-VL | Преобразователь давления 0-10В 250 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-501G-VL | Преобразователь давления 0-10В 500 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-102G-VL | Преобразователь давления 0-10В 1000 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-252G-VL | Преобразователь давления 0-10В 2500 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-102G-AL | Преобразователь давления 4-20мА 1000 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
LFM108-252G-AL | Преобразователь давления 4-20мА 2500 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
LFM108-251D-VL | Преобразователь давления 0-10В -250...250 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-501D-VL | Преобразователь давления 0-10В -500...500 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-102D-VL | Преобразователь давления 0-10В -1000...1000 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFM108-252G-MVL | Преобразователь давления ModBus 2500 Па | 16000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
LFM110-NAC | Преобразователь давления 1000 Па | 18000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В/4-20мА
LFM110-OAC | Преобразователь давления с дисплеем 1000 Па | 20000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В/4-20мА
LFM112-NAC | Преобразователь давления 10 000 Па | 18000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В/4-20мА
LFM112-OAC | Преобразователь давления с дисплеем 10 000 Па | 20000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В/4-20мА
LFM112-OEC | Преобразователь давления с дисплеем ModBus 10 000 Па | 20000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
DFK-200 | Установочный комплект для датчиков DPS | 500 | LEFOO | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
RGP-MP | Монтажная пластина для датчиков DPS | 500 | LEFOO | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
LF5502 | Реле давления жидкости 2 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5503 | Реле давления жидкости 3 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5508 | Реле давления жидкости 8 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5514 | Реле давления жидкости 14 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5532 | Реле давления жидкости 32 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5542 | Реле давления жидкости 42 бар (G1/4) | 4000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5832 | Сдвоенное реле давления | 4500 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5D2 | Реле разности давлений 2 бар | 6000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF5D4 | Реле разности давлений 4 бар | 6000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF08-H | Картриджное реле давления 1,5-4 бар | 2000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF08H-1193-23 | Картриджное реле давления 23-19 бар | 2000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF08H-1193-42 | Картриджное реле давления 42-33 бар | 2000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF08H-2193 | Картриджное реле давления 1,7-2,7 бар | 2000 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
LF52300 | Реле перепада давления жидкости 20-300 кПа | 7500 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
FS52 | Реле протока жидкости для трубопроводов | 4500 | LEFOO | 1 | Давление | Реле | Врезной | Корпусный | Релейный
D22-80 | Погружная гильза M20х1.5 длиной 80 мм. | 1800 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D11-50 | Погружная гильза G1/2 L1 = 50 мм. | 1500 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D12-85 | Погружная гильза G1/2 L1 = 85 мм. | 1600 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D12-100 | Погружная гильза G1/2 L1 = 100 мм. | 1700 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D12-135 | Погружная гильза G1/2 L1 = 135 мм. | 1800 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D13-150 | Погружная гильза G1/2 L1 = 150 мм. | 1900 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D14-185 | Погружная гильза G1/2 L1 = 185 мм. | 2000 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
D14-200 | Погружная гильза G1/2 L1 = 200 мм. | 2100 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
TH-MS-50 | Погружная гильза G1/2 L2 = 50 мм. | 1500 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
TH-MS-100 | Погружная гильза G1/2 L2 = 100 мм. | 1700 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
TH-MS-150 | Погружная гильза G1/2 L2 = 150 мм. | 1900 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
TH-MS-200 | Погружная гильза G1/2 L2 = 200 мм. | 2100 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Врезной
MF-6 | Фланец для канального датчика температуры D=6 мм | 300 | RGP | 100 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
MF-8 | Фланец для канального датчика температуры D=8 мм | 350 | RGP | 100 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
MF-10 | Фланец для канального датчика температуры D=10 мм | 350 | RGP | 100 | Аксессуар | Аксессуар | Канальный
MB-02 | Корпус с 2 сальниками для подключения датчиков температуры | 400 | RGP | 10 | Аксессуар | Аксессуар | Аксессуар
WS-01 | Защитный экран для наружных датчиков температуры | 1500 | RGP | 1 | Аксессуар | Аксессуар | Наружный
HS-02 | Датчик влажности канальный 0-10В, 190 мм. | 16000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
HS-02+Pt1000 | Датчик влажности канальный 0-10В, 190 мм. с допканалом | 17000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
HS-02+Ni1000 | Датчик влажности канальный 0-10В, 190 мм. с допканалом | 17000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
THS-02 | Датчик влажности и температуры канальный 0-10В, 190 мм. | 18000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
HS-02-240 | Датчик влажности канальный 0-10В, 240 мм. | 17000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
THS-02-240 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В, 240 мм. | 19000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
HS-03 | Промышленный датчик влажности 0-10В | 16000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Наружный | Корпусный | 0-10В
THS-03 | Промышленный датчик температуры и влажности 0-10В | 18000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Наружный | Корпусный | 0-10В
HS-01 | Датчик влажности 0-10В | 18000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Корпусный | 0-10В
THS-01 | Датчик влажности и температуры комнатный 0-10В | 20000 | RGP | 1 | Влажность | Преобразователь | Комнатный | Корпусный | 0-10В
LFH102-3V10V1020 | Датчик температуры и влажности канальный 0-10В | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFH102-3A4A420 | Датчик температуры и влажности канальный 4-20мА | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
LFH102-3RSRS20 | Датчик температуры и влажности канальный ModBus | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
LFH101-3V10V1080 | Датчик температуры и влажности уличный 0-10В | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Наружный | Корпусный | 0-10В
LFH101-3A4A480 | Датчик температуры и влажности уличный 4-20мА | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Наружный | Корпусный | 4-20мА
LFH101-3RSRS90 | Датчик температуры и влажности уличный ModBus | 20000 | LEFOO | 1 | Влажность | Преобразователь | Наружный | Корпусный | ModBus
TS-E01-420 | Преобразователь температуры наружного воздуха 4-20мА | 5500 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Наружный | Корпусный | 4-20мА
TS-C01-420 | Накладной преобразователь температуры 4-20мА | 5500 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Накладной | Корпусный | 4-20мА
TS-K01-420 | Канальный (погружной) преобразователь температуры 100 мм., 4-20мА | 6500 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
TS-K02-420 | Канальный (погружной) преобразователь температуры 200 мм., 4-20мА | 6750 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
TS-K03-420 | Канальный (погружной) преобразователь температуры 300 мм., 4-20мА | 7000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
TS-D01-420 | Погружной преобразователь температуры 50 мм., 4-20мА | 6500 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-D02-420 | Погружной преобразователь температуры 80 мм., 4-20мА | 6750 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-D03-420 | Погружной преобразователь температуры 150 мм., 4-20мА | 7000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-D04-420 | Погружной преобразователь температуры 200 мм., 4-20мА | 7500 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-D11-420 | Погружной преобразователь температуры 50 мм., 4-20мА | 7000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-D12-420 | Погружной преобразователь температуры 80 мм., 4-20мА | 7000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
TS-E02-ModBus | Датчик температуры наружного воздуха ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Наружный | Корпусный | ModBus
TS-K01-ModBus | Канальный (погружной) датчик температуры 100 мм., ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
TS-K02-ModBus | Канальный (погружной) датчик температуры 200 мм., ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
TS-D11-ModBus | Погружной ввинчиваемый датчик температуры 50 мм., ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | ModBus
TS-D12-ModBus | Погружной ввинчиваемый датчик температуры 80 мм., ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Врезной | Корпусный | ModBus
TS-C01-ModBus | Накладной датчик температуры, ModBus | 10000 | RGP | 10 | Температура | Преобразователь | Накладной | Корпусный | ModBus
T-2000-10 | Датчик низкого давления 0...10 бар | 7000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000-18 | Датчик низкого давления 0...18,2 бар | 7000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000-30 | Датчик высокого давления 0...30 бар | 7000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000-45 | Датчик высокого давления 0...44,8 бар | 7000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000A41.0M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.0 МПа (4-20мА, G1/2, 1%) | 8000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000A41.6M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.6 МПа (4-20мА, G1/2, 1%) | 8000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
T-2000V101.0M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.0 МПа (0-10В, G1/2, 1%) | 8000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
T-2000V101.6M1DG2 | Датчик давления жидкости 1.6 МПа (0-10В, G1/2, 1%) | 8000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
Packard-3 | Кабель для датчика давления 3 метра | 1000 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
Packard-5 | Кабель для датчика давления 5 метров | 1250 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
Packard-7 | Кабель для датчика давления 7 метров | 1500 | LEFOO | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,1-I | Датчик давления жидкости 0,1 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,16-I | Датчик давления жидкости 0,16 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,25-I | Датчик давления жидкости 0,25 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,4-I | Датчик давления жидкости 0,4 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,6-I | Датчик давления жидкости 0,6 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-1,0-I | Датчик давления жидкости 1,0 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-1,6-I | Датчик давления жидкости 1,6 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-2,0-I | Датчик давления жидкости 2,0 Мпа | 10000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 4-20мА
MBS-0,1-U | Датчик давления жидкости 0,1 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-0,16-U | Датчик давления жидкости 0,16 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-0,25-U | Датчик давления жидкости 0,25 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-0,4-U | Датчик давления жидкости 0,4 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-0,6-U | Датчик давления жидкости 0,6 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-1,0-U | Датчик давления жидкости 1,0 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-1,6-U | Датчик давления жидкости 1,6 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
MBS-2,0-U | Датчик давления жидкости 2,0 Мпа | 12000 | RGP | 1 | Давление | Преобразователь | Врезной | Корпусный | 0-10В
LFG201-2000-V10 | Датчик концентрации углекислого газа 0-10В | 20000 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Комнатный | Корпусный | 0-10В
LFG202-1-V10 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 0-10В 2000 ppm | 22000 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFG202-1-A4 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 4-20мА 2000 ppm | 22500 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
LFG202-1-RS | Канальный датчик концентрации углекислого газа ModBus 2000 ppm | 23000 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
LFG202-2-V10 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 0-10В 5000 ppm | 22000 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 0-10В
LFG202-2-A4 | Канальный датчик концентрации углекислого газа 4-20мА 5000 ppm | 22500 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | 4-20мА
LFG202-2-RS | Канальный датчик концентрации углекислого газа ModBus 5000 ppm | 23000 | LEFOO | 1 | Качество воздуха | Преобразователь | Канальный | Корпусный | ModBus
RMV03100-012-1.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.0,PN10,ВР1/2) | 4000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-012-1.6 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs1.6,PN10,ВР1/2) | 4000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-012-2.5 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN15,Kvs2.5,PN10,ВР1/2) | 4000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-034-4.0 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs4.0,PN10,ВР3/4) | 4000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-034-6.3 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN20,Kvs6.3,PN10,ВР3/4) | 4000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-100-10 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN25,Kvs10,PN10,ВР1) | 5000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-114-16 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN32,Kvs16,PN10,ВР 1 1/4) | 7000 | RGP | 12 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-112-25 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN40,Kvs25,PN10,ВР 1 1/2) | 12000 | RGP | 9 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
RMV03100-200-40 | Клапан поворотный 3-ходовой (DN50,Kvs40,PN10,ВР2) | 15000 | RGP | 9 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 3-х ходовой
VB05104-012 | Двухходовой вентиль (DN15, kvs-20) | 2200 | RGP | 10 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 2-х ходовой
VB05104-034 | Двухходовой вентиль (DN20, kvs-45) | 2500 | RGP | 10 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 2-х ходовой
VB05104-100 | Двухходовой вентиль (DN25, kvs-60) | 3800 | RGP | 10 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 2-х ходовой
VB05104-112 | Двухходовой вентиль (DN32, kvs-100) | 5300 | RGP | 10 | Жидкость | Клапан | Регулирование | Корпусный | 2-х ходовой
MOK00-VB | Адаптер для установки привода на клапан VB | 500 | RGP | 1 | Аксессуар | Клапан | Регулирование
MOK00-RMV | Адаптер для установки привода на клапан RMV | 500 | RGP | 1 | Аксессуар | Клапан | Регулирование
MOK01 | Адаптер для установки привода на клапан ESBE | 500 | RGP | 1 | Аксессуар | Клапан | Регулирование
MOK02 | Адаптер для установки привода на клапан Valtec | 500 | RGP | 1 | Аксессуар | Клапан | Регулирование
MOK03 | Адаптер для установки привода на клапан Euromix | 500 | RGP | 1 | Аксессуар | Клапан | Регулирование
RGP653 | Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 60 сек) | 11000 | RGP | 18 | Жидкость | Привод | Регулирование | Корпусный | 3-точечный
RGP664 | Привод поворотный 3-точечный 24В АС (6Нм, 90°, 120 сек) | 11000 | RGP | 18 | Жидкость | Привод | Регулирование | Корпусный | 3-точечный
RGP561 | Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 60 сек) | 11000 | RGP | 18 | Жидкость | Привод | Регулирование | Корпусный | 3-точечный
RGP691 | Привод поворотный 3-точечный 220В АС (6Нм, 90°, 120 сек) | 11000 | RGP | 18 | Жидкость | Привод | Регулирование | Корпусный | 3-точечный
RGP659 | Привод поворотный пропорциональный 24В (0-10В, 6Нм, 90°,60/120сек) | 13500 | RGP | 18 | Жидкость | Привод | Регулирование | Корпусный | 0-10В