Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая автоматическая напорная установка для отвода сточных вод в виде двухнасосной установки с автоматическим переходом с резервного режима на режим пиковой нагрузки. Электродвигатель насоса с сухим ротором в трехфазном исполнении с корпусом из нержавеющей стали и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Газо- и водонепроницаемый сборный резервуар из пластмассы с наклонным дном для предотвращения образования отложений и гарантии надежной эксплуатации, подводящими патрубками на выбор и системой контроля уровня с поплавковым рычажным выключателем. Центральное подсоединение к напорному патрубку со встроенным разветвленным трубопроводом, обратным клапаном и устройством для подрыва клапана. Прибор управления с микропроцессорным управлением с

 светодиодными индикаторами для индикации рабочего состояния и сообщений о неисправности;
 Регулируемое время задержки выключения
 встроенной и энергонезависимой аварийной сигнализацией;
 1 беспотенциальным контактом для подсоединения обобщенной сигнализации неисправности (SSM).

Комплект поставки:

 Готовая к подсоединению напорная установка для отвода сточных вод с прибором управления и штекером
 1 уплотнение для приточного трубопровода DN 100
 1 кольцевая ножовка для подключения к подводящему трубопроводу DN 100
 1 манжета для подсоединения ручного мембранного насоса или подключения к подводящему трубопроводу Ø 50 мм
 1 манжета для подсоединения для вентиляции DN 70
 1 фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, манжетой и крепежным материалом для подсоединения к напорному патрубку DN 100
 Аккумулятор 9 В
 8 шумопоглощающих полоски для бесшумной установки
 Крепежный материал

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-10%, 120 s
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 3 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 80
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 3 бар
Приточный трубопровод: DN 50/DN 100/DN 150
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P1: 2x 4,2 кВт
Номинальный ток IN: 7,0 A
Номинальная частота вращения n: 2890 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 67
Макс. частота включений на насос: 30 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 4м/1,5м M
Тип штекера: CEE
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: PE/PUR
Рабочее колесо: PUR
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 140 л
Макс. уровень включения V: 50 л
Мин. уровень Выкл.: 90 мм
Мин. уровень Вкл.: 180 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 830 x 675 x 755 мм
Диагональные размеры: 1060 мм
Вес, прим. m: 81 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2536969
Номер EAN: 4048482347103
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo