Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая автоматическая напорная установка для отвода сточных вод в виде двухнасосной установки с автоматическим переходом с резервного режима на режим пиковой нагрузки. Два отдельных непогруженных погружных насоса для отвода сточных вод в трехфазном исполнении с рубашкой охлаждения, корпусом из нержавеющей стали и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Один газо- и водонепроницаемый сборный резервуар из пластмассы с четко определенными подключениями к подводящему трубопроводу и системой регулирования уровня при помощи датчика уровня. Прибор управления с микропроцессорным управлением с

 светодиодными индикаторами для индикации рабочего состояния и сообщений о неисправности;
 регулируемым временем задержки выключения;
 встроенной и энергонезависимой аварийной сигнализацией;
 1 беспотенциальным контактом для подсоединения обобщенной сигнализации неисправности (SSM).

Комплект поставки:

 Готовая к подсоединению напорная установка для отвода сточных вод с прибором управления
 1 манжета для подсоединения ручного мембранного насоса
 1 подключение к подводящему трубопроводу DN 150
 1 манжета для подсоединения для вентиляции DN 70
 1 комплект для соединения резервуара и насоса

Внимание: Для установки необходимую арматуру, например, разветвленный трубопровод (тройник), задвижки и обратные клапаны, необходимо заказывать как принадлежности!

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S1
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 3 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 100
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 3 бар
Приточный трубопровод: DN 150/DN 100
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P1: 2x 10,0 кВт
Номинальный ток IN: 2x 18,1 A
Номинальная частота вращения n: 1450 об/мин
Число полюсов: 4
Тип пуска: «Звезда/треугольник»
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 60 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 10/0 M
Тип штекера: -
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4404
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: PUR
Рабочее колесо: PUR
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 400 л
Макс. уровень включения V: 305 л
Мин. уровень Выкл.: 160 мм
Мин. уровень Вкл.: 550 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 1990 x 880 x 960 мм
Диагональные размеры: 2173 мм
Вес, прим. m: 195 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2509017
Номер EAN: 4016322409014
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo