Высокоэффективный насос Wilo-Yonos ECO с электронной системой регулирования. 
Не требующие техобслуживания циркуляционные насосы с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для плавного регулирования перепада давления. 
Возможно применение во всех областях отопления, вентиляции и кондиционирования (от -10 °C до +110 °C). 

Серийное оснащение:

 выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), Режим управления (n=constant)l
 Встроенная защита электродвигателя
 Минимальное потребление энергии – только 5 Вт
 Автоматической функции деблокирования
 высокий момент прокручивания;
 Обобщенная сигнализация неисправности (SSM) как беспотенциальный переключающий контакт
 Управляющий вход 0–10 В.
 Кабель системы управления (4-жильный, длина 1,5 м) для подключения SSM и 0-10 В
 Соединитель Wilo-Connector
 Теплоизоляционные кожухи

Корпус насоса из серого чугуна, рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 3.2 м3/ч
Макс. напор Hmax: 4.999995 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C: -10...+110 °C
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -10...+95 °C
Макс. допустимое рабочее давление Pmax: 10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1¼
Габаритная длина l0: 180 мм
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.20
Создаваемые помехи: EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота вращения N: 1200 - 3900 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 30 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 33 Вт
Ток при 1~230В I: 0,06 - 0,29 A
Защита электродвигателя: Встроенная
Резьбовой ввод для кабеля Connector: 11 PG

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X30CR13)
Подшипники: Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50°C: 0.4999974 M
Минимальный подпор при 95°C: 4.499997 M
Минимальный подпор при 110°C: 10.99999 M

Данные для заказа

Арт.-№: 2150701
Номер EAN: 4048482453712
Вес, прим. m: 2.5 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Yonos ECO 30/1-5 BMS